## MAIN
Trina Storage Nexeos Auslegungstool
Auslegungshilfe dient lediglich zur Information. Trina Storage übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse.
1) Empfehlungen zur Anlagengröße (optional auszufüllen) |  |  |  |  | 2) Empfehlungen zur Anlagenauslegung
Personen im Haushalt |  | 4 |  |  | Netzanschluss |  |  | 3-phasig
Normverbrauch |  | 4000 | kWh |  | Modulserie | Vertex S+ NEG9R.25 Full Black
Mit Normverbrauch weiterplanen? |  | ja |  |  | Modul-Nennleistung |  |  | 440 | Wp
|  | 3000 | kWh |  | Empfohlene PV-Leistung wird erreicht mit |  |  | 27 | Modulen
Elektroauto(s) vorhanden? |  | nein |  |  | Mit dieser Anzahl weiterplanen? |  |  | ja
|  | 10000 | km |  |  |  |  | 14
|  | 50% |  |  | Tatsächliche Leistung der PV-Anlage: |  |  | 11.88 | kWp
|  | 1000 | kWh |  | Anzahl der PV-Strings |  |  | 2
Wärmepumpe vorhanden? |  | nein |  |  | Empfohlenes DC/AC Nennleistungsverhältnis: |  |  | 125%
|  | Klasse C | < 100 kWh/m²/a |  | Empfohlene min. WR-Leistung |  |  | 9.504 | kW
|  | 150 | m² |  | Empfohlenes WR-Modell |  |  | TRH 10K-T3
Erwartete Jahresarbeitszahl (COP) |  | 4 |  |  | Mit diesem WR-Modell weiterplanen? |  |  | ja
|  | 3600 | kWh |  |  |  |  | TRH 8K-T3
Gesamter Stromverbrauch |  | 4000 | kWh/a |  | Tatsächliches Nennleistungsverhältnis |  |  | 118.8%
[5 empty] | String 1: | Süd | 30 | 14
Geschätzter spezifischer Ertrag der PV-Anlage |  | 1000 | kWh/kWp |  | String 2: | Süd-West | 50 | 13
Empfohlener Überdimensionierungsfaktor |  | 3 |  |  | String 3 (n.v.) | Ost | 30 | 4 | auf 0 setzen
Empfohlene PV-Anlagengröße |  | 12 | kWp |  |  |  |  | 27
Kunde stellt auf dynamischen Stromtarif um? |  | nein |  |  | Gewähltes Speichersystem |  |  | TRB 10K-HT
Empfohlenes Speichersystem (min) |  | TRB 7.5K-HT |  |  | Verfügbare gesicherte Backupleistung |  |  | 6.144 | kW
Empfohlenes Speichersystem (max) |  | TRB 17.5K-HT |  |  | Performance Ladeleistung Batterie |  |  | 0.55556 | kW/kWh
Empfohlenes Speichersystem (mit dyn. Stromtarif) |  | TRB 12.5K-HT |  |  | Performance Batteriekapazität pro kWp |  |  | 0.77576 | kWh/kWp
3) Stückliste |  |  | Stk. |  |  |  | Planung erstellt
PV Module | Vertex S+ NEG9R.25 Full Black 440 Wp |  | 27 | 11.88 |  |  | von:
Hybridwechselrichter | TRH 10K-T3 |  | 1 | 10 |  |  | am: | 2025-01-24
Speichersystem | TRB 10K-HT |  | 1 | 10,2 kWh (9,2 kWh)
bestehend aus:
BCU und Grundplatte | TRBC 2.5K-HT |  | 1
Batteriemodul | TRBM 2.5K-HT |  | 4 |  |  |  |  | Version 1.1 | 2025-01-08
Note on D23: Koerner_Lars TS/SA: Werte von 500 bis 1400 erlaubt.
Note on B24: Koerner_Lars TS/SA: Idealerweise Dach voll belegen, um Anlage zukunftssicher zu machen.

## Speicher (hidden)
Geschätzter Stromverbrauch | 4000 | kWh/year | Empfehlungen HTW Berlin
Projektierte PV-Leistung | 11.88 | kWp | Minimale Leistung PV-Anlage | 0.5 | kWp per 1000kWh/year demand
Netzanschluss | 3-phasig |  | Maximale Speicherkapazität | 1.5 | kWh per 1kWp PV system
Anteil Stromverbrauch nachts | 50% |  | Empfohlene Speicherkapazität | 1.5 | kWh per 1000 kWh/year demand (This assumes 50% nighttime usage)
Stromverbrauch nachts | 5.4795 | kWh/day | Empfohlene Ladeleistung | 0.5 | kW per kWh battery capacity
Stromverbrauch gesamt | 10.9589 | kWh/day
Speicherkapazität |  |  | Trina Storage Battery Modules | nominal | max. DOD | nutzbar | min 1-phase | min-3-phase | Voltage | Current
empfohlen (nach HTW) | 6 | kWh | TRBM 2.5K-HT | 2.56 | 90% | 2.304 | 2 | 3 | 51.2 | 30
maximal (nach HTW) | 17.8 | kWh
mit dynamischem Stromtarif | 12.1766 | kWh
Batteriemodell | TRBM 2.5K-HT
minimale Modulanzahl | 3 | technisch bedingt
empfohlene Modulanzahl | 2.6042 | (nach HTW)
maximale Modulanzahl | 7 | (nach HTW)
Modulanzahl (dyn. Tarif) | 5 |  | Anzahl TRBM Batteriemodule | Trina Storage Battery Systems | TRBM | nominal | max. DOD | nutzbar
empfohlene minimale Modulanzahl | 3 |  | 3 | TRB 7.5K-HT | 3 | 7.68 | 90% | 6.912
Ausgewählte Speichersystem: | TRB 10K-HT |  | 4 | TRB 10K-HT | 4 | 10.24 | 90% | 9.216
Modulanzahl | 4 |  | 5 | TRB 12.5K-HT | 5 | 12.8 | 90% | 11.52
Nutzbare Kapazität | 9.216 | kWh | 6 | TRB 15K-HT | 6 | 15.36 | 90% | 13.824
Nennkapazität | 10.24 | kWh | 7 | TRB 17.5K-HT | 7 | 17.92 | 90% | 16.128
|  |  | 8 | TRB 20K-HT | 8 | 20.48 | 90% | 18.432
Nennspannung | 51.2 | Volts
Nennstrom Laden | 25 | Amps
Nennstrom Entladen | 30 | Amps
Leistungslimit Batterie Laden | 5.12 | kW
Leistungslimit Batterie Entladen | 6.144 | kW
Leistungslimit PV-Module | 11.88 | kW
Leistungslimit WR | 10 | kW
Leistungslimit System (Laden PV) | 5.12 | kW
Leistungslimit System (Laden Netz) | 5.12 | kW
Leistungslimit Backup | 6.144 | kW
Spezifische Ladeleistung Batterie PV | 0.55556 | kW/kWh
Spezifische Ladeleistung Batterie Netz | 0.66667 | kW/kWh
Speicherkapazität zu PV-Leistung | 0.77576 | kWh/kWp

## Verbrauch (hidden)
Verbrauchsberechnung
Elektroauto | 10000 | km/year
Verbrauch | 20 | kWh/100km
Anteil Ladung zu Hause | 50%
Stromverbrauch | 1000 | kWh/year
Gebäudestandard | Klasse C
Spez. Wärmebedarf | 100 | kWh/m²
Beheizte Wohnfläche | 150 | m²
Wärmebedarf | 15000 | kWh/year
Leistungszahl (COP) | 4
Anteil Wärmepumpe | 97% | (Rest durch Heizstab)
Electricity demand heat pump | 3637.5 | kWh/year
Round to full 100s | 3600 | kWh/year

## Module (hidden)
| Vertex S+ NEG9.R28 | Vertex S+ NEG9RC.27 Clear Black | Vertex S+ NEG9R.25 Full Black | Vertex S+ NEG18.R28 | Vertex S DE09.05 | Vertex S DE09.08 | Vertex S DE09R.05 Full Black | Vertex S DE09R.08 Black Frame | blank 7 | blank 6 | blank 5 | blank 4 | blank 3 | blank 2 | blank 1
| 430 | 425 | 425 | 475 | 380 | 390 | 405 | 405
| 435 | 430 | 430 | 480 | 385 | 395 | 410 | 410
| 440 | 435 | 435 | 485 | 390 | 400 | 415 | 415
| 445 | 440 | 440 | 490 | 395 | 405 | 420 | 420
| 450 | 445 | 445 | 495 | 400 | 410 | 425 | 425
| 455 | 450 | 450 | 500
| 460 |  |  | 505
| Vertex S+ NEG9.R28 | Vertex S+ NEG9RC.27 Clear Black | Vertex S+ NEG9R.25 Full Black | Vertex S+ NEG18.R28 | Vertex S DE09.05 | Vertex S DE09.08 | Vertex S DE09R.05 Full Black | Vertex S DE09R.08 Black Frame | blank 7 | blank 6 | blank 5 | blank 4 | blank 3 | blank 2 | blank 1
nmin | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
nmax | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18

## ReleaseNotes
VERSIONSHISTORIE
Release | Datum | Bug Fixes | Neue Funktionen | erstellt/geändert von
R1.0 | 2024-12-06 | • n.a. | • Strombedarfsabschätzung (inkl Wallbox, Wärmepumpe) • Empfehlung PV-Anlagengröße • Empfehlung Stromspeichergröße (auch für dyn. Stromtarif) • Empfehlung Wechselrichter • Empfehlung DC/AC Nennleistungsverhältnis • Stringauslegung • Performance-Check Backup und Speicher • Generierung einer Stückliste | Lars Koerner
R1.1 | 2025-01-08 | • COP mit einer Dezimalstelle anzeigen • Max. empfohlene Speichergröße wird abgerundet.

## Data (hidden)
Series | Strings | Phases | Module | Household | Demand | Option | Building standard | Heating demand | Share heat pump | String min | TRH 6K-T2 | 6000 | COP | Ausrichtung |  | Neigung
4 | 1 | 1 | 400 | 1 | 2000 | nein | Klasse A+ | 30 | 100% | 4 | TRH 8K-T3 | 8000 | 3 | Süd | 0 | 10
5 | 2 | 3 | 405 | 2 | 3000 | ja | Klasse A | 50 | 100% | String max | TRH 10K-T3 | 10000 | 3.5 | Süd-Ost | 45 | 20
6 | 3 |  | 410 | 3 | 3600 |  | Klasse B | 75 | 99% | 18 | TRH 12K-T3 | 12000 | 4 | Süd-West | 45 | 30
7 |  |  | 415 | 4 | 4000 |  | Klasse C | 100 | 97% |  |  |  | 4.5 | Ost | 90 | 40
8 |  |  | 420 | 5 | 5000 |  | Klasse D | 130 | 95% |  |  |  | 5 | West | 90 | 50
9 |  |  | 425 |  |  |  | Klasse E | 160 | 93% |  |  |  | 5.5 | Nord-Ost | 135 | 60
10 |  |  | 430 |  |  |  | Klasse F | 200 | 91% |  |  |  |  | Nord-West | 135 | 70
11 |  |  | 435 |  |  |  | Klasse G | 250 | 90% |  |  |  |  | Nord | 180 | 80
12 | [15 empty] | 90
13
14
15 | [13 empty] | Süd | 30 | 14
16 | [13 empty] | Süd-West | 50 | 13
17 | [13 empty] | Ost | 30 | 4
18
19 | [13 empty] | 0 | 0% | 51.85%
20 | [13 empty] | 65 | 8.125% | 48.15%
[14 empty] | 90 | 11.25% | 14.81%
3.912%
[14 empty] | Abweichung erlaubt |  | 10%